Lgota Wielka, dnia 22 lutego 2022 roku.

Znak sprawy: RIG.I.271.2.2022

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „ Wymiana instalacji c.o. w części budynku komunalnego w miejscowości Woźniki wraz z wymianą źródła ciepła”

PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA

DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ustawy  z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej zwaną „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi  do Specyfikacji  Warunków Zamówienia (SWZ):

- TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI:

Pytanie Nr 1:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania instalacji c.o. z rur typu Steep lub PEX?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza  wykonania instalacji c.o. z rur typu Steep lub PEX i podtrzymuje wymagania w przedmiocie zamówienia wskazane w dokumentacji projektowej.

Kierownik

Referatu Oświaty, Kultury, Sportu

I Pozyskiwania środków Unijnych

Niniejsze pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia zostały zamieszczone na:

1) stronie internetowej www.bip.lgotawielka.pl

2) a/a.