Lgota Wielka, dnia 25.09.2024 r.

Znak: RIG.BU.6730.16.2024

DECYZJA

O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 4, art. 61 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688, 1890, 2029, 2739), §2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz  w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 maja 2024 r., (data uzupełnienia 1 lipca 2024 r.), MQ Energy Sp. z o.o., ul. Bukowa 24, 43-100 Tychy,

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy:

dla części działek nr ewid. 467, 468, 469, 471, 464/1 (obręb Krzywanice), położonych w gminie Lgota Wielka,

dla inwestycji obejmującej:

budowę farmy fotowoltaicznej PV Krzywanice o mocy do 10,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem,

określam sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu

wyznaczonego na załączniku graficznym nr 1 sporządzonym na mapie w skali 1:1000, liniami rozgraniczającymi teren inwestycji pokrywającymi się z granicą terenu objętego wnioskiem

# dla inwestycji obejmującej

budowę farmy fotowoltaicznej PV Krzywanice o mocy do 10,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem na części działek o nr ewid. 467, 468, 469, 471, 464/1 (obręb Krzywanice), położonych w gminie Lgota Wielka,

i ustalam:

rodzaj zabudowy:

- instalacja odnawialnego źródła energii,

oraz funkcję zabudowy:

- instalacja fotowoltaiczna, magazyny energii

Realizacja zamierzenia wymaga spełnienia następujących warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikająca z przepisów odrębnych w zakresie:

- warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- linia zabudowy:

- nieprzekraczalna linia zabudowy dla planowanej inwestycji:

- zgodna z Zał. 1,

- parametry techniczne oraz zakres przedsięwzięcia projektowanej inwestycji:

- panele fotowoltaiczne o przewidywanej łącznej mocy do 10 MW,

- moduły fotowoltaiczne na konstrukcjach wsporczych o maksymalnej mocy wytwórczej pojedynczego modułu od 365 Wp do 1,5 kWp,

- podziemne linie elektroenergetyczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia, linie światłowodowe, drogi dojazdowe wraz z placem manewrowym,

- inwertery w liczbie do 175 szt., o mocy jednostkowej od 100 do 330 kVa,

- instalacja do 10 szt. transformatorów umieszczonych w kontenerowych stacjach elektroenergetycznych, w jednej kontenerowej stacji znajdować się będą maksymalnie 2 transformatory,

- ogrodzenie oraz monitoring,

- systemy naprowadzające (trackery) – mogą być zastosowane opcjonalnie,

- magazyny energii – mogą być zastosowane opcjonalnie,

- realizacja planowanej inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266),

- projekt techniczny planowanej inwestycji musi uwzględniać warunki wynikające z:

  - ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725),

  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),

  - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112),

- ochrony środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

- planowana inwestycja położona jest poza zasięgiem obszarów chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody,

- wnioskowany obszar zlokalizowany jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - GZWP nr 408 – Niecka Miechowska (część NW),

- zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409) planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Na terenie objętym wnioskiem  nie występują grunty leśne, ani grunty rolne klas I - III. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

- zgodnie  z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,

- do wniosku dołączono decyzję Wójta Gminy Lgota Wielka, znak: RIG.OSR.6220.1.2021 z dnia 04.12.2023 r., ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Krzywanice o mocy do 10 MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 467, 468, 469, 471, 464/1 obręb Krzywanice (woj. łódzkie, gm. Lgota Wielka) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem poprzez określenie konieczności spełnienia następujących warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia,

- realizacja inwestycji – zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Lgota Wielka, z dnia 04.12.2023 r., znak: RIG.OSR.6220.1.2021,

- prowadzenie inwestycji na gruncie powinno odbywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony przyrody – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375),

- zapewnienie niemożności przenikania substancji szkodliwych do gruntu,

- ochrona przed hałasem zgodna z przepisami odrębnymi,

- na terenie objętym wnioskiem nie występują urządzenia melioracji wodnych,

- przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska obowiązują inwestora.

- ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- planowana inwestycja znajduje się poza strefami wymagającymi szczególnej ochrony konserwatorskiej,

- w przypadku prowadzenia prac ziemnych należy postępować zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951).

- obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- realizacja infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej – zgodnie z przepisami szczegółowymi na warunkach zarządców sieci i dróg,

- w przypadku przebudowy sieci i urządzeń infrastruktury kolidujących z projektowaną inwestycją, wszelkie zmiany w przebiegu czy usytuowaniu obiektów infrastruktury należy uzgodnić z właściwym zarządcą sieci,

- zasilanie w energię elektryczną – poprzez projektowane przyłącze do sieci oraz poprzez projektowaną instalacje pozyskującą energię elektryczną ze źródeł odnawialnych,

- energia elektryczna wyprodukowana przez elektrownię fotowoltaiczną będzie przesyłana do sieci elektroenergetycznej, na warunkach określonych w technicznych warunkach przyłączenia wydanych przez operatora sieci dystrybucyjnej po uzyskaniu wnioskowanej decyzji o warunkach zabudowy. Stosownie do treści art. 7 ust. 8d pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266) decyzja o warunkach zabudowy zostanie załączona do wniosku o wydanie warunków przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (II SA/Bk 940/17) „… przepis art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy planistycznej nie zawiera warunku zapewnienia odbioru wyprodukowanej energii”,

- dojazd do planowanej inwestycji – poprzez projektowane zjazdy z drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 470 (obręb Krzywanice),

- gospodarka odpadami powstającymi na skutek prowadzenia działalności zgodna z przepisami szczególnymi - odpady poddawane selektywnej zbiórce, magazynowane w przeznaczonych do tego celu kontenerach, opróżnianych przez specjalistyczne przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy,

- odprowadzanie pozostałych wód opadowych i roztopowych - na nieutwardzony teren działek nr ewid. 467, 468, 469, 471, 464/1,

- usytuowanie obiektu w obrębie istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia, winno być zgodne z obowiązującymi przepisami,

- wszystkie prace budowlane w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych, należy wykonywać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650), Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1286) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),

- ustala się obowiązek uzyskania opinii od PGE Dystrybucja S.A., dotyczącej lokalizowania projektowanych obiektów na etapie opracowania projektu budowlanego względem istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej,

- docelowo projekt planowanej inwestycji powinien zostać zaopiniowany w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w zakresie kolizji, zbliżeń lub skrzyżowań planowanej inwestycji z siecią elektroenergetyczną, której właścicielem jest PGE Dystrybucja S.A.

- wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

- Na etapie projektu budowlanego należy zapewnić spełnienie wymagań ochrony interesów osób trzecich w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

- Planowana inwestycja na etapie użytkowania nie może pozbawiać osób trzecich dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, nie może powodować uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczać powietrza, wody i gleby.

- Ewentualne uciążliwości powstałe w trakcie eksploatacji inwestycji nie mogą wykraczać poza granice nieruchomości przedmiotowej działki.

- Projekt techniczny musi uwzględniać warunki wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich – art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy – wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy.

- ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:

Działki nr ewid. 467, 468, 469, 471, 464/1 znajdują się w terenie górniczym Pole Bełchatów.

przy uwzględnieniu na kolejnych etapach przygotowania inwestycji następujących

warunków geologiczno-górniczych:

- spodziewane wielkości deformacji ciągłych na terenie planowanej inwestycji wynoszą:

- - osiadanie	     	Wmax n  = 0,0 m,

- - odkształcenie poziome 			Emax = ±  0,3 mm/m,

- - nachylenie                                         	 Tmax  = ±  0,5 mm/m,

- - promień krzywizny  			Rmin = ± 40 km;

- teren inwestycji znajduje się w rejonie, w którym mogą wystąpić prędkości drgań gruntu do 5 mm/s, tj. 0-go stopnia intensywności sejsmicznej w skali GSIS-2017 - na skutek wstrząsów sejsmicznych powodowanych działalnością górniczą.

- opiniowany teren znajduje się w zasięgu leja depresji wg stanu na czerwiec 2024 r. oraz w zasięgu prognozowanego do 2025 roku leja depresji. Zwierciadło wód podziemnych w warunkach naturalnych w rejonie ww. terenu występowało pierwotnie na rzędnej +212 m n.p.m.

Wnioskiem Wójt Gminy Lgota Wielka przedstawił Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach do uzgodnienia projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  farmy fotowoltaicznej PV Krzywanice o mocy do 10,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem na części działek nr ewid. 467, 468, 469, 471, 464/1 (obręb Krzywanice), położonych w gminie Lgota Wielka,

Stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 4 pkt 4 w związku z art. 64 ust. 1 „u.p.z.p.", Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach jest organem uzgadniającym decyzje w sprawach o ustalenie warunków zabudowy w odniesieniu do terenów górniczych.

Przeprowadzone rozpoznanie, w tym analiza:

- opinii górniczo-geologicznej Nr 116/2024 z dnia 09.09.2024 r. zakładu górniczego KWB „Bełchatów",

- planu ruchu odkrywkowego Zakładu Górniczego KWB ,Bełchatów" - Pole Bełchatów, sporządzonego na okres: 1.01.2024 r. - 31.12.2026 r., zatwierdzonego decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z dnia 28.12.2023 r., znak KIE.9202.79.2023.NB,

- planu ruchu odkrywkowego Zakładu Górniczego KWB ,Bełchatów" - Pole Szczerców, sporządzonego na okres: 1.01.2024 r. - 31.12.2028 r., zatwierdzonego decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z dnia 28.12.2023 r., znak KIE.9202.80.2023.PS,

- koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 120/94 z dnia 8.08.1994 r., data ważności koncesji 31.12.2026 r., na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża „Bełchatów - Pole Bełchatów",

- koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 25/97 z dnia 1.10.1997 r., data ważności koncesji 17.09.2038 r., na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża „Bełchatów - Pole Szczerców",

- przedmiotowego projektu decyzji,

wykazało że obszar, na którym zlokalizowano przedmiotową inwestycję, usytuowany jest w granicach terenu górniczego „Pole Bełchatów" i „Pole Szczerców".

Granice ww. terenu górniczego określają zasięg odkształcenia powierzchni, występowanie deformacji terenu i możliwość wystąpienia drgań gruntu. Parametry wpływów określono w sentencji postanowienia na podstawie opinii geologiczno-górniczej.

Opiniowany teren położony jest w odległości około 8,6 km w stosunku do granic udokumentowanego złoża węgla brunatnego „Bełchatów - Pole Bełchatów" oraz w odległości około 8,4 km w stosunku do granic udokumentowanego złoża węgla brunatnego „Bełchatów - Pole Szczerców"

W stosunku do granicy frontu eksploatacyjnego Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów" - Pole „Bełchatów" ww. teren znajduje się w odległościach:

- aktualnie - około 7,0 km,

- docelowo - około 7,0 km.

W stosunku do granicy frontu eksploatacyjnego Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów" - „Pole Szczerców" ww. teren znajduje się w odległościach:

- aktualnie - około 8,1 km,

- docelowo - około 8,1 km.

0 stopień intensywności sejsmicznej w skali GSIS-2017 powoduje nieodczuwalność drgań przez ludzi bądź słabą odczuwalność. Potencjalnie nie powoduje żadnych szkód budynków tj. stopień szkodliwości drgań So.

W świetle powyższych ustaleń, uwzględnienie podanych w rozstrzygnięciu czynników geologiczno-górniczych przy podejmowaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania projektowanego obiektu usytuowanego na terenie górniczym.

## Uzasadnienie

MQ Energy Sp. z o.o., ul. Bukowa 24, 43-100 Tychy  w dniu 31 maja 2024 r., (data uzupełnienia 1 lipca 2024 r.), wystąpiła z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Krzywanice o mocy do 10,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem na części działek o nr ewid. 467, 468, 469, 471, 464/1 (obręb Krzywanice), położonych w gminie Lgota Wielka.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym planowana jest ww. inwestycja, warunki zabudowy dla części działek określonych we wniosku, ustala się na podstawie art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588).

Do wniosku dołączono decyzję Wójta Gminy Lgota Wielka, znak: RIG.OSR.6220.1.2021 z dnia 04.12.2023 r., ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Krzywanice o mocy do 10 MW realizowanej w granicach działek o nr ew.: 467, 468, 469, 471, 464/1 obręb Krzywanice (woj. łódzkie, gm. Lgota Wielka) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem poprzez określenie konieczności spełnienia następujących warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji został sporządzony przez osobę o której mowa w art. 5 u.p.z.p.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1524), które zmieniły art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Farma fotowoltaiczna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zalicza się do instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego  2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz analizie stanu faktycznego a także, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po uzgodnieniu decyzji z:

- Starostą Radomszczańskim, zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - uzgodnienie uważa się za dokonane, gdyż Urząd nie zajął stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia,

- Dyrektorem Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie, zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - uzgodnienie uważa się za dokonane, gdyż Urząd nie zajął stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia,

- Marszałkiem Województwa Łódzkiego, postanowieniem z dnia 4.09.2024 r., znak: GKIII.7634.4439.2024.AR,

- Okręgowym Urzędem Górniczym w Kielcach, postanowieniem z dnia 10.09.2024 r., znak: KIE.5121.360.2024.WW,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radomsku, zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - uzgodnienie uważa się za dokonane, gdyż Urząd nie zajął stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia,

oraz po stwierdzeniu, że wnioskowana inwestycja spełnia łącznie warunki określone w art. 61 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 5 należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie:

Niniejsza decyzja wygaśnie jeżeli zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana zawierająca ustalenia inne niż ustalenia decyzji z wyjątkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja wiąże organ wydający decyzje o pozwoleniu na budowę.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Lgota Wielka w terminie 14– tu dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a §1, §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

- Zał. Nr 1 sporządzony na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000;

- Wyniki analizy - część tekstowa – zał. Nr 1a;

- część graficzna – zał. Nr 1b.

Otrzymują:

- MQ Energy Sp. z o.o., ul. Bukowa 24, 43-100 Tychy,

- Pani Małgorzata Zimoch, ul. Ingacego Krasickiego 2a, 97-500 Radomsko;

- Pan Włodzimierz Zimoch, Krzywanice 1, 97-565 Lgota Wielka;

- Pani Danuta Ślęzak, ul. Kredowa 2/62; 97-400 Bełchatów;

- Pan Stanisław Ślęzak, ul. Kredowa 2/62; 97-400 Bełchatów;

- Pani Mirosława Kuśmierek, Radomszczańska 110, 97-565 Lgota Wielka;

- Pan Ireneusz Kuśmierek, Radomszczańska 110, 97-565 Lgota Wielka;

- Pani Anna Piotrowska, Krzywanice 10, 97-565 Lgota Wielka;

- Pan Czesław Piotrowski, Krzywanice 10, 97-565 Lgota Wielka;

- Gmina Lgota Wielka, ul. Radomszczańska 60, 97-565 Lgota Wielka;

- Zainteresowani zawiadomieni poprzez wywieszenie obwieszczenia na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lgota Wielka oraz na stronie internetowej Gminy Lgota Wielka https://bip.lgotawielka.pl/

- a/a